项目需求书

一、项目名称：

两校区食堂烟道检测项目

二、采购内容及要求

以楼顶每台风机配套的烟道系统计为一条烟道。检测覆盖范围包括但不限于各条烟道的主烟道、支烟道、烟道弯头、防火阀连接段、风机连接段等关键部位。

（一）清洗效果检测​

乙方需采用专业设备（如高清工业内窥镜、管道检测相机等）对烟道内部进行全面探查，重点检测烟道内壁、拐角、接口处的油污残留情况。​对每个检测部位拍摄清晰照片（需包含部位标识、检测时间水印）。​针对检测过程中发现的未清洗达标部位，需进行多角度拍摄，并在后续报告中明确标注位置。​

（二）烟道整体安全排查与评估​

乙方需结合检测数据及现场勘查情况，对烟道整体结构完整性、材质老化程度、密封性等进行全面排查。

检查烟道是否存在裂缝、破损、变形、老化等结构问题，评估是否影响正常使用及是否需要更换；​排查烟道接口处是否密封良好，是否存在漏风、漏油隐患。

三、商务要求：

1. 乙方需保证检测工作的专业性、客观性、公正性，检测数据及报告内容真实有效，若因检测结果不准确或报告内容虚假导致甲方损失，乙方需承担相应责任。

2.服务地点：两校区食堂。

3.服务时间：2025年10月

4.付款方式：出具报告后一次性支付。

四、技术要求：

| 序号 | 位置 | 烟道数量 |
| --- | --- | --- |
| 1 | 北辰校区食堂一楼 | 1 |
| 2 | 北辰校区食堂二楼 | 1 |
| 3 | 北辰校区食堂三楼 | 1 |
| 4 | 海河园校区食堂一楼 | 1 |
| 5 | 海河园校区食堂二楼 | 1 |

五、报价要求：

1.投标人可在投标结束前到北辰校区食堂415办公室进行实地踏勘。

2.项目为“交钥匙”，总报价为采购人指定地点的施工等总费用及经采购人验收合格完毕所有可能发生的费用，包括货物、运输、税金、售后服务等所有费用。

六、成交供应商确定原则：

根据符合采购需求、质量和服务相等且报价最低的原则确定成交供应商。