[bookmark: OLE_LINK4][bookmark: OLE_LINK5][bookmark: OLE_LINK19]天津职业大学四部门联合搬迁项目需求书
天津职业大学四部门联合搬迁项目包括四部分工作，总预算金额8万元。
一、总体搬迁内容
第一部分  基础课部
（一）具体搬迁内容
[image: ]
1.搬迁范围为综合学训楼五楼物理实验室9间（501-507/509/511）、库房1间（512）及办公室1间（513），搬迁物资包含各实验室内全部实验设备、实验台、文件柜，以及库房、办公室内的文件柜、办公工位等配套设施，搬迁至第一教学楼一楼、二楼的教室内。
2.第一教学楼相关教室现有废旧桌椅、更衣柜等杂物，需统一开展清理、搬运工作，将全部废旧物资转运至指定存放点。
（二）具体搬迁要求
1.实验设备、仪器以及其他物品搬迁有一定危险性，对于精密实验仪器及配套辅助设备需完成以下保护工作，包括：（1）实施整体搬迁作业前，须提前配齐防静电气泡垫、高密度防震泡棉、加厚加固瓦楞纸箱、硬质密封周转箱、防静电缠绕膜、缓冲护角等专业包装物料。（2）针对设备原厂零配件、专用工具、连接线材、拆装零部件、传感器、光学精密组件等全部附属构件，先行采用防静电气泡垫多层完整包裹，小型易碎、高精度零部件内嵌成型防震泡棉实现隔离缓冲防护，按类别分区收纳至硬质周转箱与加厚加固纸箱内，箱体外侧张贴清晰标识，注明配件名称、所属设备编号，所有分装包装单元平铺分区存放，严禁多层堆叠、重压挤压，有效规避静电损伤、配件遗失、磕碰划伤、形变破损等问题。（3）主体仪器设备同步使用防静电保护膜、加厚减震泡棉全方位包覆棱角与机身，加装硬质护角加固后封装固定，全程采用专用货运车辆完成转运。（4）整车运输过程中设备与箱体使用绑带紧固限位，减少震动冲击对精密仪器造成精度损耗。
2.现场装卸及人工搬运阶段须严格执行精密设备搬运管控要求：（1）全程轻抬轻放，禁止拖拽、抛扔、倒置、侧放设备及附件包装箱.（2）上下楼梯、过道转运时安排双人协同作业，易碎光学件、电子元器件箱体单独转运，不得与金属重型构件混装同车、同步搬运。（3）设备及附件全部运输送达项目现场后，由专业作业人员有序卸车，严格遵循采购人现场管理人员指引，平稳安放至采购人事前划定的指定存放区域，按点位将主体设备平稳就位安置于对应实验操作台，完成水平调平、防滑固定。
3.对涉及搬迁的楼宇现场（地面、墙体、门窗等）进行成品防护保护工作，防止搬运作业造成漆面破损、地面刮擦磨损，确保搬迁现场无损坏，如有损坏必须及时修复，由此产生的所有费用由中标供应商承担。
4.完工后统一清理保护材料，恢复现场整洁原貌，对搬迁过程中产生的垃圾（如包装材料等），需清运出校园，由此产生的所有费用由中标供应商承担。

	序
	资产名称
	搬运要求
	数量
	搬迁
目的地

	1
	便携式热力学第二定律(开尔文表述)演示仪
	参照搬迁要求1.2.3.4执行
	1
	1教-101

	2
	玻璃杯共振演示仪
	参照搬迁要求1.2.3.4执行
	1
	1教-101

	3
	磁吸式绳驻波演示仪
	参照搬迁要求1.2.3.4执行
	1
	1教-101

	4
	双色光纤原理演示仪
	参照搬迁要求1.2.3.4执行
	1
	1教-101

	5
	磁吸式弹簧下楼梯演示装置
	参照搬迁要求1.2.3.4执行
	1
	1教-101

	6
	偏振组合演示装置
	参照搬迁要求1.2.3.4执行
	1
	1教-101

	7
	磁吸式旋转矢量与简谐振动演示仪
	参照搬迁要求1.2.3.4执行
	1
	1教-101

	8
	磁吸式几何光学演示仪
	参照搬迁要求1.2.3.4执行
	1
	1教-101

	9
	便携式穿墙而过演示器
	参照搬迁要求1.2.3.4执行
	1
	1教-101

	10
	磁吸式电磁阻尼组合演示装置
	参照搬迁要求1.2.3.4执行
	1
	1教-101

	11
	便携式牛顿环演示仪
	参照搬迁要求1.2.3.4执行
	1
	1教-101

	12
	磁吸式安培力与电动机效应演示仪
	参照搬迁要求1.2.3.4执行
	1
	1教-101

	13
	便携式分辨本领演示仪
	参照搬迁要求1.2.3.4执行
	1
	1教-101

	14
	便携式飞机升力（机翼压差）演示仪
	参照搬迁要求1.2.3.4执行
	1
	1教-101

	15
	磁吸式分子运动演示仪
	参照搬迁要求1.2.3.4执行
	1
	1教-101

	16
	磁吸式温差发电演示仪
	参照搬迁要求1.2.3.4执行
	1
	1教-101

	17
	磁吸式离心力演示仪
	参照搬迁要求1.2.3.4执行
	1
	1教-101

	18
	磁吸式冲力演示仪
	参照搬迁要求1.2.3.4执行
	1
	1教-101

	19
	便携式楞次定律演示装置
	参照搬迁要求1.2.3.4执行
	1
	1教-101

	20
	便携式波动光学演示仪
	参照搬迁要求1.2.3.4执行
	1
	1教-101

	21
	偏振系统
	参照搬迁要求1.2.3.4执行
	20
	1教-213

	22
	声速测定仪及信号源
	参照搬迁要求1.2.3.4执行
	20
	1教-103

	23
	金属比热容测定仪
	参照搬迁要求1.2.3.4执行
	20
	1教-204

	24
	电学综合实验仪
	参照搬迁要求1.2.3.4执行
	20
	1教-203

	25
	低压钠灯连电源
	参照搬迁要求1.2.3.4执行
	20
	1教-211

	26
	低压汞灯连电源
	参照搬迁要求1.2.3.4执行
	20
	1教-213

	27
	读数显微镜
	参照搬迁要求1.2.3.4执行
	20
	1教-211

	28
	分光计
	参照搬迁要求1.2.3.4执行
	8
	1教-213

	29
	分光仪
	参照搬迁要求1.2.3.4执行
	1
	1教-213

	30
	分光光度计
	参照搬迁要求1.2.3.4执行
	18
	1教-213

	31
	刚体转动惯量实验仪
	参照搬迁要求1.2.3.4执行
	20
	1教-206

	32
	霍尔效应试验仪
	参照搬迁要求1.2.3.4执行
	20
	1教-202

	33
	杨氏模量测定仪
	参照搬迁要求1.2.3.4执行
	20
	1教-106

	34
	杨氏模量仪
	参照搬迁要求1.2.3.4执行
	10
	1教-106

	35
	示波器
	参照搬迁要求1.2.3.4执行
	20
	1教-103

	36
	仪器罩
	参照搬迁要求1.2.3.4执行
	1
	1教指定位置

	37
	信号发生器
	参照搬迁要求1.2.3.4执行
	20
	1教-103

	38
	实验组和仪
	参照搬迁要求1.2.3.4执行
	10
	1教-206

	39
	电池设备
	参照搬迁要求1.2.3.4执行
	1
	1教-203

	40
	方形光具坐实验装置
	参照搬迁要求1.2.3.4执行
	10
	1教-104

	41
	物理实验室窗帘
	参照搬迁要求1.2.3.4执行
	1
	1教指定位置

	42
	滑线变阻器
	参照搬迁要求1.2.3.4执行
	1
	1教-203

	43
	信号发生器
	参照搬迁要求1.2.3.4执行
	16
	1教-103

	44
	物理实验台
	石材台面，木质底座，需拆装，部分柜体损坏，需修复（正方形组合桌）
	4
	1教指定位置

	45
	架式物理实验台
	木质，部分柜体损坏，需修复
	8
	1教指定位置

	46
	物理实验台
	石材台面，木质底座，需拆装，部分柜体损坏，需修复
	61
	1教指定位置

	47
	物理实验台
	木质，部分柜体损坏，需修复
	24
	1教指定位置

	48
	物理实验台
	木质
	26
	1教指定位置

	49
	圆凳
	部分圆凳损坏，需修复
	356
	1教指定位置

	50
	双层文件柜
	需将文件柜内物品分类装箱，搬运搬运至指定地点后恢复
	20
	1教指定位置

	51
	铝合金工位桌
	铝木结构屏风工位桌，需拆装，部分部件丢失，需补齐修复
	16
	1教指定位置

	52
	报废桌椅
	2楼原艺工桌椅（包含部分杂物）运输至甲方指定地点
	50
	指定位置

	53
	报废更衣柜
	报废更衣柜（包含部分杂物）运输至甲方指定地点
	5
	指定位置



第二部分  包印学院
搬迁内容：将第六教学楼内4个办公用房，搬运至综合学训楼6层指定位置。
	序
	房间名称
	房间号
	搬运内容
	搬运资产数量
	搬运资产
金额（元）
	搬迁
目的地

	1
	学院办公室
	6教-301
	办公桌椅书柜、办公设备、书本资料、杂物等
	18
	77,305
	综合楼6层指定位置

	2
	书记院长办公室
	6教-302
	办公桌椅书柜、办公设备、书本资料、杂物等
	13
	43,778
	综合楼6层指定位置

	3
	学生工作办公室
	6教-303
	办公桌椅书柜、办公设备、书本资料、杂物等
	22
	104,033
	综合楼6层指定位置

	4
	会议室
	6教-305
	会议桌椅书柜杂物等
	2
	8,792
	综合楼6层指定位置



第三部分  眼视光学院
搬迁内容：将综合楼1-3层部分用房搬至5层指定房间；将4教部分用房搬至综合楼5层指定位置（含6台空调）。
	序
	楼宇名称
	房间名称
	房间号
	功能用途
	搬运资产数量
	搬运
资产金额
	搬运
目的地

	1
	[bookmark: OLE_LINK1]综合楼
	万新眼镜定配实训中心1
	104
	[bookmark: OLE_LINK2]眼镜定配
	19
	307830
	综合楼519/521

	2
	综合楼
	[bookmark: OLE_LINK18]万新眼镜定配实训中心2
	105
	眼镜定配
	24
	526170
	综合楼519/521

	3
	综合楼
	[bookmark: OLE_LINK6]眼视光特殊检查实训室
	202
	[bookmark: OLE_LINK7]眼部特检
	32
	3357190
	综合楼537

	4
	综合楼
	[bookmark: OLE_LINK8]接触镜配前检查实训室
	204
	[bookmark: OLE_LINK9]接触镜配前检查
	27
	812531
	综合楼514/539 

	5
	[bookmark: OLE_LINK3]综合楼
	[bookmark: OLE_LINK10]软性接触镜验配（博士伦接触镜验配）实训室
	206
	[bookmark: OLE_LINK11]软镜验配
	8
	312736.55
	综合楼514/539

	6
	综合楼
	RGP验配（目立康隐形眼镜）实训室
	208
	硬镜验配
	18
	639845
	综合楼514/539

	7
	综合楼
	[bookmark: OLE_LINK12]眼科检查实训室
	210
	[bookmark: OLE_LINK13]眼科检查
	37
	1885739.65
	综合楼537

	8
	综合楼
	[bookmark: OLE_LINK14]低视力康复中心
	305A
	[bookmark: OLE_LINK15]低视力康复
	72
	1982435
	综合楼509

	9
	4教
	学生活动室
	401
	办公
	15
	110256
	综合楼5层指定位置

	10
	4教
	书记院长办公室
	402
	办公
	8
	21670
	综合楼5层指定位置

	11
	4教
	学生工作办公室
	404
	办公
	47
	115960
	综合楼5层指定位置

	12
	4教
	学院办公室
	406
	办公
	18
	119663
	综合楼5层指定位置

	13
	4教
	教学工作准备室
	407
	办公
	6
	2000
	综合楼5层指定位置



[bookmark: _GoBack]第四部分  科研处
搬迁内容：将综合楼508、525室，搬至科创楼指定位置。
	序
	楼宇名称
	房间号
	搬运内容
	搬运资产数量
	搬运目的地

	1
	综合楼
	508
	办公桌椅书柜杂物等
	20件
	科创楼指定位置

	2
	综合楼
	525
	办公桌椅书柜杂物等
	20件
	科创楼指定位置




二、项目总体要求
1.按时完成搬迁：本合同有效期为从合同签订之日起，至10月末所有搬迁任务完成，中标供应商按照采购人具体安排和工作实际状况，有序进场工作。
2.确保物品安全：搬迁过程中保证所有办公设备和家具、教学设备、文件资料等物品无损坏、无丢失，确保教学设备搬迁后能正常运行。
3.配备足够数量货车和搬运包装和现场保护物料，安排专业搬运团队，包括搬运工人、技术人员、现场管理人员等，明确各人员职责分工，确保搬迁工作有序进行。
4.将各类设备、物资准确放置到指定位置，协助老师完成桌椅组装、摆放等工作；对教学设备器材等按要求安装调试并摆放到指定位置。
[bookmark: OLE_LINK16][bookmark: OLE_LINK17]5.提供24小时应急响应服务，在搬迁过程中如遇突发情况，能及时采取有效措施解决。
6.报价要求：参加竞价的供应商按照以上四部分搬迁工作报出总价，报价应包括完成搬迁工作所需的人工费、物料费、运费等全部费用，教学楼内均有电梯；最终结算费用以实际搬迁发生为准。
7.付款约定：合同签订之日起10个工作日内支付合同总额的50%，完成搬运任务验收合同后支付剩余合同总额50%。
8.由于搬运不当造成的物件损坏，需进行照价赔偿或免费提供原物。
三、现场勘察要求
1.勘察时间：2026年8月2日9：00—12:00
2.勘察集合地点：天津职业大学北辰校区行政楼前（需提前进行人员和车辆报备方可入校）
3.总联系人：孙一，联系方式：13672069586
基础课部：闫淑琴 13102190529
包印学院：张金虎 13920053453
眼视光学院：王连勇（办公室） 15620516933，陈如利（实训室） 18202588643
科研处：安远洋 18322715291
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