天津职业大学四部门联合搬迁项目需求书

天津职业大学四部门联合搬迁项目包括四部分工作，总预算金额8万元。

一、总体搬迁内容

第一部分  基础课部

（一）具体搬迁内容

1.搬迁范围为综合学训楼五楼物理实验室9间（501-507/509/511）、库房1间（512）及办公室1间（513），搬迁物资包含各实验室内全部实验设备、实验台、文件柜，以及库房、办公室内的文件柜、办公工位等配套设施，搬迁至第一教学楼一楼、二楼的教室内。

2.第一教学楼相关教室现有废旧桌椅、更衣柜等杂物，需统一开展清理、搬运工作，将全部废旧物资转运至指定存放点。

（二）具体搬迁要求

1.实验设备、仪器以及其他物品搬迁有一定危险性，对于精密实验仪器及配套辅助设备需完成以下保护工作，包括：（1）实施整体搬迁作业前，须提前配齐防静电气泡垫、高密度防震泡棉、加厚加固瓦楞纸箱、硬质密封周转箱、防静电缠绕膜、缓冲护角等专业包装物料。（2）针对设备原厂零配件、专用工具、连接线材、拆装零部件、传感器、光学精密组件等全部附属构件，先行采用防静电气泡垫多层完整包裹，小型易碎、高精度零部件内嵌成型防震泡棉实现隔离缓冲防护，按类别分区收纳至硬质周转箱与加厚加固纸箱内，箱体外侧张贴清晰标识，注明配件名称、所属设备编号，所有分装包装单元平铺分区存放，严禁多层堆叠、重压挤压，有效规避静电损伤、配件遗失、磕碰划伤、形变破损等问题。（3）主体仪器设备同步使用防静电保护膜、加厚减震泡棉全方位包覆棱角与机身，加装硬质护角加固后封装固定，全程采用专用货运车辆完成转运。（4）整车运输过程中设备与箱体使用绑带紧固限位，减少震动冲击对精密仪器造成精度损耗。

2.现场装卸及人工搬运阶段须严格执行精密设备搬运管控要求：（1）全程轻抬轻放，禁止拖拽、抛扔、倒置、侧放设备及附件包装箱.（2）上下楼梯、过道转运时安排双人协同作业，易碎光学件、电子元器件箱体单独转运，不得与金属重型构件混装同车、同步搬运。（3）设备及附件全部运输送达项目现场后，由专业作业人员有序卸车，严格遵循采购人现场管理人员指引，平稳安放至采购人事前划定的指定存放区域，按点位将主体设备平稳就位安置于对应实验操作台，完成水平调平、防滑固定。

3.对涉及搬迁的楼宇现场（地面、墙体、门窗等）进行成品防护保护工作，防止搬运作业造成漆面破损、地面刮擦磨损，确保搬迁现场无损坏，如有损坏必须及时修复，由此产生的所有费用由中标供应商承担。

4.完工后统一清理保护材料，恢复现场整洁原貌，对搬迁过程中产生的垃圾（如包装材料等），需清运出校园，由此产生的所有费用由中标供应商承担。

| 序 | 资产名称 | 搬运要求 | 数量 | 搬迁 目的地 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 便携式热力学第二定律(开尔文表述)演示仪 | 参照搬迁要求1.2.3.4执行 | 1 | 1教-101 |
| 2 | 玻璃杯共振演示仪 | 参照搬迁要求1.2.3.4执行 | 1 | 1教-101 |
| 3 | 磁吸式绳驻波演示仪 | 参照搬迁要求1.2.3.4执行 | 1 | 1教-101 |
| 4 | 双色光纤原理演示仪 | 参照搬迁要求1.2.3.4执行 | 1 | 1教-101 |
| 5 | 磁吸式弹簧下楼梯演示装置 | 参照搬迁要求1.2.3.4执行 | 1 | 1教-101 |
| 6 | 偏振组合演示装置 | 参照搬迁要求1.2.3.4执行 | 1 | 1教-101 |
| 7 | 磁吸式旋转矢量与简谐振动演示仪 | 参照搬迁要求1.2.3.4执行 | 1 | 1教-101 |
| 8 | 磁吸式几何光学演示仪 | 参照搬迁要求1.2.3.4执行 | 1 | 1教-101 |
| 9 | 便携式穿墙而过演示器 | 参照搬迁要求1.2.3.4执行 | 1 | 1教-101 |
| 10 | 磁吸式电磁阻尼组合演示装置 | 参照搬迁要求1.2.3.4执行 | 1 | 1教-101 |
| 11 | 便携式牛顿环演示仪 | 参照搬迁要求1.2.3.4执行 | 1 | 1教-101 |
| 12 | 磁吸式安培力与电动机效应演示仪 | 参照搬迁要求1.2.3.4执行 | 1 | 1教-101 |
| 13 | 便携式分辨本领演示仪 | 参照搬迁要求1.2.3.4执行 | 1 | 1教-101 |
| 14 | 便携式飞机升力（机翼压差）演示仪 | 参照搬迁要求1.2.3.4执行 | 1 | 1教-101 |
| 15 | 磁吸式分子运动演示仪 | 参照搬迁要求1.2.3.4执行 | 1 | 1教-101 |
| 16 | 磁吸式温差发电演示仪 | 参照搬迁要求1.2.3.4执行 | 1 | 1教-101 |
| 17 | 磁吸式离心力演示仪 | 参照搬迁要求1.2.3.4执行 | 1 | 1教-101 |
| 18 | 磁吸式冲力演示仪 | 参照搬迁要求1.2.3.4执行 | 1 | 1教-101 |
| 19 | 便携式楞次定律演示装置 | 参照搬迁要求1.2.3.4执行 | 1 | 1教-101 |
| 20 | 便携式波动光学演示仪 | 参照搬迁要求1.2.3.4执行 | 1 | 1教-101 |
| 21 | 偏振系统 | 参照搬迁要求1.2.3.4执行 | 20 | 1教-213 |
| 22 | 声速测定仪及信号源 | 参照搬迁要求1.2.3.4执行 | 20 | 1教-103 |
| 23 | 金属比热容测定仪 | 参照搬迁要求1.2.3.4执行 | 20 | 1教-204 |
| 24 | 电学综合实验仪 | 参照搬迁要求1.2.3.4执行 | 20 | 1教-203 |
| 25 | 低压钠灯连电源 | 参照搬迁要求1.2.3.4执行 | 20 | 1教-211 |
| 26 | 低压汞灯连电源 | 参照搬迁要求1.2.3.4执行 | 20 | 1教-213 |
| 27 | 读数显微镜 | 参照搬迁要求1.2.3.4执行 | 20 | 1教-211 |
| 28 | 分光计 | 参照搬迁要求1.2.3.4执行 | 8 | 1教-213 |
| 29 | 分光仪 | 参照搬迁要求1.2.3.4执行 | 1 | 1教-213 |
| 30 | 分光光度计 | 参照搬迁要求1.2.3.4执行 | 18 | 1教-213 |
| 31 | 刚体转动惯量实验仪 | 参照搬迁要求1.2.3.4执行 | 20 | 1教-206 |
| 32 | 霍尔效应试验仪 | 参照搬迁要求1.2.3.4执行 | 20 | 1教-202 |
| 33 | 杨氏模量测定仪 | 参照搬迁要求1.2.3.4执行 | 20 | 1教-106 |
| 34 | 杨氏模量仪 | 参照搬迁要求1.2.3.4执行 | 10 | 1教-106 |
| 35 | 示波器 | 参照搬迁要求1.2.3.4执行 | 20 | 1教-103 |
| 36 | 仪器罩 | 参照搬迁要求1.2.3.4执行 | 1 | 1教指定位置 |
| 37 | 信号发生器 | 参照搬迁要求1.2.3.4执行 | 20 | 1教-103 |
| 38 | 实验组和仪 | 参照搬迁要求1.2.3.4执行 | 10 | 1教-206 |
| 39 | 电池设备 | 参照搬迁要求1.2.3.4执行 | 1 | 1教-203 |
| 40 | 方形光具坐实验装置 | 参照搬迁要求1.2.3.4执行 | 10 | 1教-104 |
| 41 | 物理实验室窗帘 | 参照搬迁要求1.2.3.4执行 | 1 | 1教指定位置 |
| 42 | 滑线变阻器 | 参照搬迁要求1.2.3.4执行 | 1 | 1教-203 |
| 43 | 信号发生器 | 参照搬迁要求1.2.3.4执行 | 16 | 1教-103 |
| 44 | 物理实验台 | 石材台面，木质底座，需拆装，部分柜体损坏，需修复（正方形组合桌） | 4 | 1教指定位置 |
| 45 | 架式物理实验台 | 木质，部分柜体损坏，需修复 | 8 | 1教指定位置 |
| 46 | 物理实验台 | 石材台面，木质底座，需拆装，部分柜体损坏，需修复 | 61 | 1教指定位置 |
| 47 | 物理实验台 | 木质，部分柜体损坏，需修复 | 24 | 1教指定位置 |
| 48 | 物理实验台 | 木质 | 26 | 1教指定位置 |
| 49 | 圆凳 | 部分圆凳损坏，需修复 | 356 | 1教指定位置 |
| 50 | 双层文件柜 | 需将文件柜内物品分类装箱，搬运搬运至指定地点后恢复 | 20 | 1教指定位置 |
| 51 | 铝合金工位桌 | 铝木结构屏风工位桌，需拆装，部分部件丢失，需补齐修复 | 16 | 1教指定位置 |
| 52 | 报废桌椅 | 2楼原艺工桌椅（包含部分杂物）运输至甲方指定地点 | 50 | 指定位置 |
| 53 | 报废更衣柜 | 报废更衣柜（包含部分杂物）运输至甲方指定地点 | 5 | 指定位置 |

第二部分  包印学院

搬迁内容：将第六教学楼内4个办公用房，搬运至综合学训楼6层指定位置。

| 序 | 房间名称 | 房间号 | 搬运内容 | 搬运资产数量 | 搬运资产 金额（元） | 搬迁 目的地 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 学院办公室 | 6教-301 | 办公桌椅书柜、办公设备、书本资料、杂物等 | 18 | 77,305 | 综合楼6层指定位置 |
| 2 | 书记院长办公室 | 6教-302 | 办公桌椅书柜、办公设备、书本资料、杂物等 | 13 | 43,778 | 综合楼6层指定位置 |
| 3 | 学生工作办公室 | 6教-303 | 办公桌椅书柜、办公设备、书本资料、杂物等 | 22 | 104,033 | 综合楼6层指定位置 |
| 4 | 会议室 | 6教-305 | 会议桌椅书柜杂物等 | 2 | 8,792 | 综合楼6层指定位置 |

第三部分  眼视光学院

搬迁内容：将综合楼1-3层部分用房搬至5层指定房间；将4教部分用房搬至综合楼5层指定位置（含6台空调）。

| 序 | 楼宇名称 | 房间名称 | 房间号 | 功能用途 | 搬运资产数量 | 搬运 资产金额 | 搬运 目的地 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 综合楼 | 万新眼镜定配实训中心1 | 104 | 眼镜定配 | 19 | 307830 | 综合楼519/521 |
| 2 | 综合楼 | 万新眼镜定配实训中心2 | 105 | 眼镜定配 | 24 | 526170 | 综合楼519/521 |
| 3 | 综合楼 | 眼视光特殊检查实训室 | 202 | 眼部特检 | 32 | 3357190 | 综合楼537 |
| 4 | 综合楼 | 接触镜配前检查实训室 | 204 | 接触镜配前检查 | 27 | 812531 | 综合楼514/539 |
| 5 | 综合楼 | 软性接触镜验配（博士伦接触镜验配）实训室 | 206 | 软镜验配 | 8 | 312736.55 | 综合楼514/539 |
| 6 | 综合楼 | RGP验配（目立康隐形眼镜）实训室 | 208 | 硬镜验配 | 18 | 639845 | 综合楼514/539 |
| 7 | 综合楼 | 眼科检查实训室 | 210 | 眼科检查 | 37 | 1885739.65 | 综合楼537 |
| 8 | 综合楼 | 低视力康复中心 | 305A | 低视力康复 | 72 | 1982435 | 综合楼509 |
| 9 | 4教 | 学生活动室 | 401 | 办公 | 15 | 110256 | 综合楼5层指定位置 |
| 10 | 4教 | 书记院长办公室 | 402 | 办公 | 8 | 21670 | 综合楼5层指定位置 |
| 11 | 4教 | 学生工作办公室 | 404 | 办公 | 47 | 115960 | 综合楼5层指定位置 |
| 12 | 4教 | 学院办公室 | 406 | 办公 | 18 | 119663 | 综合楼5层指定位置 |
| 13 | 4教 | 教学工作准备室 | 407 | 办公 | 6 | 2000 | 综合楼5层指定位置 |

第四部分  科研处

搬迁内容：将综合楼508、525室，搬至科创楼指定位置。

| 序 | 楼宇名称 | 房间号 | 搬运内容 | 搬运资产数量 | 搬运目的地 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 综合楼 | 508 | 办公桌椅书柜杂物等 | 20件 | 科创楼指定位置 |
| 2 | 综合楼 | 525 | 办公桌椅书柜杂物等 | 20件 | 科创楼指定位置 |

二、项目总体要求

1.按时完成搬迁：本合同有效期为从合同签订之日起，至10月末所有搬迁任务完成，中标供应商按照采购人具体安排和工作实际状况，有序进场工作。

2.确保物品安全：搬迁过程中保证所有办公设备和家具、教学设备、文件资料等物品无损坏、无丢失，确保教学设备搬迁后能正常运行。

3.配备足够数量货车和搬运包装和现场保护物料，安排专业搬运团队，包括搬运工人、技术人员、现场管理人员等，明确各人员职责分工，确保搬迁工作有序进行。

4.将各类设备、物资准确放置到指定位置，协助老师完成桌椅组装、摆放等工作；对教学设备器材等按要求安装调试并摆放到指定位置。

5.提供24小时应急响应服务，在搬迁过程中如遇突发情况，能及时采取有效措施解决。

6.报价要求：参加竞价的供应商按照以上四部分搬迁工作报出总价，报价应包括完成搬迁工作所需的人工费、物料费、运费等全部费用，教学楼内均有电梯；最终结算费用以实际搬迁发生为准。

7.付款约定：合同签订之日起10个工作日内支付合同总额的50%，完成搬运任务验收合同后支付剩余合同总额50%。

8.由于搬运不当造成的物件损坏，需进行照价赔偿或免费提供原物。

三、现场勘察要求

1.勘察时间：2026年8月2日9：00—12:00

2.勘察集合地点：天津职业大学北辰校区行政楼前（需提前进行人员和车辆报备方可入校）

3.总联系人：孙一，联系方式：13672069586

基础课部：闫淑琴 13102190529

包印学院：张金虎 13920053453

眼视光学院：王连勇（办公室） 15620516933，陈如利（实训室） 18202588643

科研处：安远洋 18322715291